## Slide 1: Introducción a la transmisión de señal

## Slide 2
La transmisión
!

## Slide 3
Medios de transmisión guiados
Mejora

## Slide 4
Tipo | Número de pares | Aplicaciones
UTP | 1 ó 2 | Telefonía
 | 4 | Cable estructurado
 | 10, 20, 25, 50 100, 300 | Troncales de telefonía Datos baja velocidad Datos velocidad media Instrumentación
STP | 1, 2, 4, 25 | Instrumentación
FTP | 4 | Cable estructurado
 | 25 | Telefonía Datos Instrumentación
Medios de transmisión guiados

## Slide 5
Medios de transmisión guiados

## Slide 6
Medios de transmisión guiados

## Slide 7
Medios de transmisión guiados

## Slide 8
Medios de transmisión guiados

## Slide 9
Medios de transmisión no guiados
Se puede hablar de dos tipos de medios de transmisión no guiados según el tipo de ondas que se propaguen:
Ondas de presión en medios elásticos.
Radiación electromagnética en el aire o en el vacío.

## Slide 10
La modulación
Seguridad
Sencillez
Tipo de medio | Medio de transmisión | Alcance del enlace | Interferencias | Método de transmisión
Guiado | Cable de cobre | Corto | Bajas-medias | Banda base
 |  |  | Altas | Modulación
 |  | Medio | Bajas | Banda base
 |  |  | Medias-altas | Modulación
 | Fibra óptica | Cualquiera | Cualesquiera | Banda base
No guiado | Ondas de radio | Cualquiera | Cualesquiera | Modulación
 | Luz | Cualquiera | Cualesquiera | Modulación

## Slide 11
Telemedida
Sistema de telemedida como un concepto general
Sistema de Medida multivariable
El proceso de medida de parámetros a larga distancia que incluya la transmisión de la información captada por un sensor hasta un sistema receptor se conoce como telemedida.

## Slide 12
Telemedida
Bucles de tensión: (a) conexión; (b) equivalente básico sólo resistivo; (c) equivalente completo
(a)
(b)
(c)

## Slide 13
Telemedida. Bucle de tensión
Modelo de transmisión de señal en tensión incluyendo las fuentes de ruido.

## Slide 14
Con fuente de corriente ideal
Telemedida. Bucle de corriente

## Slide 15
Bucle de corriente | Re | Niveles de tensión
020 mA | 250  | 05 V
 | 500  | 010 V
420 mA | 250  | 15 V
 | 500  | 110 V
Telemedida. Bucle de corriente

## Slide 16
Con fuente de corriente ideal
Telemedida. Bucle de corriente
No depende de la resistencia del conductor, es decir, de su longitud y además anulará el efecto de la fuente de tensión de ruido.

## Slide 17
Conversión V/I
I = v1/R1
I = v1/R1
Telemedida. Bucle de corriente
Flotante.
Referido a masa.

## Slide 18
Telemedida. Bucle de corriente

## Slide 19
Telemedida. Bucle de corriente

## Slide 20
Bucles de corriente aislados

## Slide 21
Bucles de corriente aislados